УДК 621.311.001.57

РАСЧЕТ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАДАННОМУ ЗНАЧЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПОЛНЕНИЯ

Широкоступова М.С.

Россия, г. Москва

Предложена формула, позволяющая рассчитать графики электропотребления по заданному коэффициенту заполнения графика.

Ключевые слова:  график электропотребления, коэффициент заполнения графика электропотребления, расчет графика электропотребления.

Formula is proposed to construct a graph of the load for a given filling load curve

Keywords:  load curve, filling of the load curve, calculation of the load curve.

При проектировании энергосистем используются характерные суточные графики нагрузки рабочего и выходного дня для зимы и лета, годовые графики месячных максимумов, продолжительность использования максимальной нагрузки [1].

Для приведения графиков электропотребления к заданным значениям коэффициента заполнения (плотности) предлагается использовать следующую формулу

,                                       (1)

где  - количество временных отрезков  продолжительностью  в рассматриваемом графике;

- ординаты исходного (отчетного) графика электропотребления для временного отрезка , в относительных единицах к максимуму рассматриваемого графика;

- ординаты расчетного (прогнозного) суточного графика для временного отрезка , в относительных единицах к максимуму рассматриваемого графика;

- плотность соответственно исходного и расчетного  графиков электропотребления.

Коэффициент заполнения (плотность) графика электропотребления определяется как отношение средней за рассматриваемый период мощности электропотребления к максимальной за тот же период.

Если формулу (1) представить в виде линейной зависимости от заданной плотности

,

то можно отметить, что сумма коэффициента при заданной плотности () суточного графика и свободного члена равна единице.

При расчете по формуле (1) конфигурация переменной части рассчитанного графика остается такой же, как и исходного, то есть

,

где  и - минимальные ординаты исходного и расчетного суточных графиков нагрузки.

При этом  плотность  расчетного графика электропотребления равна

Подобный метод сохранения конфигурации переменной части суточного графика для построения суточных графиков нагрузки на перспективу по значениям суточной плотности применяется в [2]. В таблице 2.13 [2] приведены данные для построения типовых суточных летних и зимних графиков электропотребления по значениям суточной плотности для энергосистем, расположенных в северной, центральной и южной частях России.

Для сравнения на рисунке 1 приведены результаты расчетов суточных зимних графиков электропотребления энергосистемы (для центральной части России) по таблице 2.13 [2] (кривая 1) и формуле (1) (кривая 2) при заданной плотности зимнего суточного графика энергосистемы равной =0,9. При расчете по формуле (1) в качестве исходного графика взят зимний суточный график, посчитанный по таблице 2.13 [2] (кривая 3), с плотностью равной =0,8.

Рисунок 1 -  Суточные зимние графики электропотребления

Кривые 1  и 2 практически совпадают, то есть, принцип для приведения к заданной плотности  по типовым  графикам  в [2] и по формуле (1) один и тот же, сохранение конфигурации переменной части графика электропотребления (несовпадение для часа 1, по-видимому, из-за неточности в таблице 2.13 [2], так как в кривой 1 получается ночной пик, чего быть не должно)

Однако, пользоваться таблицей 2.13 из [2] для расчета графиков электропотребления энергосистем, в которых исходные графики значительно отличаются от посчитанных по таблице по плотности исходного графика, в [2] не рекомендуют, поскольку в таких случаях могут быть значительные погрешности при прогнозировании, так как расчет по таблице не позволяет учитывать изменения в конфигурации переменной части суточных графиков нагрузки, в то время как при расчетах по формуле (1) можно менять конфигурацию переменной части исходного графика, используя различные исходные графики.

На рисунке 2 приводятся реальные средние суточные графики электропотребления нормального рабочего дня  (декабрь) ОЭС Центра для 2008 г. (кривая 1, =0,880) и 2014 г. (кривая 2, =0,891), а также расчетный график для 2014 г. (кривая 3), посчитанный на основе графика 2008 г. по формуле (1) и расчетный суточный график для 2014 г., посчитанный по таблице  2.13 [2] при плотности =0,891 (кривая 4).

Рисунок 2 - Средние декабрьские суточные графики электропотребления нормального рабочего дня для ОЭС Центра.

Как видно из  рисунка 2  даже при условии точного прогнозирования плотности суточного графика электропотребления погрешность при прогнозировании суточного графика электропотребления по типовым графикам, приведенным в [2],  заметно больше, чем в случае обновления исходных графиков (в данном случае в качестве исходного был принят график 2008 г.), и затем последующего расчета по формуле (1).

Таким образом, построение графиков электропотребления  по формуле (1) позволяет учитывать обновленную информацию по конфигурации переменной части графиков, а также рассчитывать не только суточные зимние и летние графики электропотребления по заданной плотности, но и рассчитать  графики электропотребления для любого дня недели, любого месяца или сезона любой энергосистемы.

Список литературы

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003) [Текст]. – введ. 2003-06-30. - М.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2006. Сер. 17. Вып. 19. - 25 с.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем [Текст] / В.В. Ершевич, А.Н. Зейлигер, Г.А. Илларионов, Л.Я. Рудык, Д.Л. Файбисович, Р.М. Фришберг, Л.Д. Хабачев, И.М.Шапиро; под ред. С.С Рокотяна и  И.М.Шапиро. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.

Широкоступова Мария Степановна, научный сотрудник, ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»,  е-mail: mariste123@gmail.com.