УДК 621.315

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Ерёмина Т.В.

Россия, г. Улан-Удэ, ВСГУТУ

Калинин А.Ф.

Россия, г. Орёл, ОГУ имени И.С. Тургенева

Кушнарёв С.Н.

Россия, г. Улан-Удэ, БГСХА имени В.Р. Филиппова

В статье приведён анализ системного управления профессиональными рисками на объектах экономики. Указано, что система управления профессиональным риском представляет совокупность законодательных, административных и экономических механизмов, способствующих достижению минимизации ущерба. Модель взаимосвязи механизмов управления риском представляет некоторую область существования оптимальной системы безопасности электроустановок.

Ключевые слова: электроустановка, механизмы управления риском, ущерб, авария, пожар, электротравма, уровень риска.

Создание системы управления профессиональными рисками в условиях производства и опасными рисками, подвергающими практически все население страны при обслуживании электроустановок, предполагает проведение комплекса нормативно-правовых, финансово-экономических и производственно-технологических, а также санитарно-экологических мер, направленных на минимизацию опасных и неблагоприятных факторов внешней среды и на сохранение здоровья человека [1].

Рассматривая систему управления риском следует представить её как некоторую совокупность законодательных, административных и экономических механизмов (рис. 1), способствующих достижению минимизации ущерба с учетом экономических, технологических и других аспектов, направленных на формирование оптимальной структуры системы безопасности электроустановок (СБЭ).

Рисунок 1 – Модель взаимосвязи механизмов управления риском

З – законодательная база; А – административные механизмы; Э – экономические механизмы.

Анализируя модель управления риском следует выделить три сегмента, характеризующие области взаимодействия законодательных, административных и экономических механизмов: область 1 – устанавливает взаимосвязь между органами законодательной и административной (исполнительной) власти; область 2 – взаимосвязь между вертикальной властью и контрольными (надзорными) органами, устанавливающими меры административной, уголовной и экономической ответственности; область 3 – по существу, устанавливает связь между приемлемым уровнем безопасности электроустановок и затратами, необходимыми на реализацию его нормативного значения.

Экономические механизмы, по сути, должны определять оптимальную или, по крайней мере, эффективную структуру администрирования и ее нормативную правовую базу. Одновременно предусматриваются и механизмы стимулирования безопасности, механизмы перераспределения риска, конкурсные механизмы и т.д. [2]. Экономические механизмы управления риском должны быть направлены на решение следующих задач: проведение экономической оценки СБЭ, определение показателей риска и ущерба здоровью и жизни пострадавшего человека; оптимизацию приемлемого уровня риска и выбор оптимальной системы безопасности. При этом можно интерпретировать что сегмент 4 (в центре), ограниченный областями 1, 2 и 3, определяющими совокупность механизмов управления законодательными, административными и экономическими ресурсами, представляет некоторую область существования оптимальной СБЭ.

Нормирование риска безопасности электроустановок невозможно без обоснования экономической целесообразности выбора и установления того или иного критерия. Действующая отечественная и международная практика выбора приемлемого уровня безопасности не имеет строгого научного обоснования и определяется соотношением между затратами на обеспечение безопасности и ценой ущерба от предполагаемых опасностей [3].

Рассматривая возможность реализации подхода, сводящегося к обоснованию оптимальных значений риска опасности электроустановок нужно в качестве критерия оптимизации принять суммарные издержки, связанные как с предупреждением возможных опасностей, так и с ожидаемым ущербом людских, материальных и природных ресурсов за некоторый период времени t эксплуатации электроустановок на объекте.

Применим понятие  средние  интегральные  потери, вызванные авариями, электротравмами и пожарами, которые возможны в электроустановке [4]. Тогда риск опасности (R) можно представить в виде произведения вероятности Р электротравмоопасной ситуации и ожидаемого ущерба Y в результате этого события, т.е.

R=P×Y   или        ,                                                    (1)

если может иметь место n опасных событий с различными вероятностями pi и соответствующим им ущербом Yi в течение года.

В обобщённом виде имеем:

Rτ=PΣYΣ=a=1nd=1kPIYI+b=1md=1kPIIYII+c=1qd=1kPIIIYIII,                            (2)

где а=1…n – количество возможных аварий в электроустановках;

b=1…m – количество возможных электротравм людей;

с=1…q – количество возможных пожаров в электроустановках;

d=1…k – количество предполагаемых опасных ситуаций;

PIYI, PIIYII и PIIIYIII- вероятности возникновения опасных событий  (авария, электротравма, пожар) за время t и размер обусловленного ими полного ущерба.

Для расчета параметров формулы (2) могут быть использованы логико-вероятностные имитационные модели, интерпретирующие различные варианты возникновения и развития происшествий [5].

Рассмотренный подход является иллюстрацией одного из основных экономических механизмов, применяемых в регулировании (управлении) техногенным риском для обеспечения жизни и здоровья людей, который базируется на оценках социально-экономического ущерба и направлен на оптимизацию риска.

Список литературы

# 1. Владимиров В.А., Воробьёв Ю.А., Салов С.С. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика  [Текст] / В.А. Владимиров, Ю.А. Воробьёв, С.С. Салов. – М.: 2000. ‒ 431 с.

# 2. Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» [Текст]: приказ Ростехнадзора от 13 мая 2015г. №188. – М.: Стандартинформ, 2015. – 81 с.

3. Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.И. Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сфере [Текст] / В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.И. Радаев. ‒ М.: ФИД «Деловой экспресс», 2004. – 352 с.

# 4. Кулик Б.А. Логика естественных рассуждений [Текст] / Б.А. Кулик. ‒ СПб.: Невский диалект, 2001. – 128 с.

# 5. Техническая диагностика и остаточный ресурс электроустановок [Текст]: Монография / О.К. Никольский  [и др.]. – Барнаул: Изд-во «Алтайский дом печати», 2013. – 207 с.

Ерёмина Тамара Владимировна - д-р техн. наук, доцент кафедры «Экология,  недропользование и безопасность жизнедеятельности» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления; электронный адрес: kafedra2017@mail.ru ; контактный телефон: +7(924)6-56-68-65.

# Калинин Александр Фёдорович- к. техн. наук, доцент кафедры «Электрооборудование и энергосбережение» Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева; электронный адрес: a.k.brit@mail.ru, контактный телефон: +7905 046 00 13.

# Кушнарёв Сергей Николаевич – старший преподаватель кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Бурятской государственной сельско-хозяйственной академии им. В.Р. Филиппова; электронный адрес: s_kushnarev@inbox.ru; контактный телефон: +79021636588.

# _______________________________________________________________________________________

RISK MANAGEMENT SYSTEM OF ELECTRICAL INSTALLATION

Eremina T.V.

Russia, Ulan-Ude, East-Siberian State University

of Technology and Management,

Kalinin A.F.

Russia, Oryol, the Orel stateUniversity

named after I.S. Turgenev

Kushnaryov S.N.

Russia, Ulan-Ude, Buryat State Agricultural

Academy named after V.R. Philippova

The article gives an analysis of the systemic management of professional risks at the objects of the economy. It is indicated that the professional risk management system represents a set of legislative, administrative and economic mechanisms that contribute to minimizing damage. The model of the interconnection of risk management mechanisms represents a certain area of ​​existence of an optimal safety system for electrical installations.
             Key words: electrical installation, risk management mechanisms, damage, accident, fire, electric injury, level of risk.

Bibliography

1. Vladimirov V.A., Vorob'yov YU.A., Salov S.S. Upravlenie riskom: Risk. Ustojchivoe razvitie. Sinergetika. – M.: 2000. ‒ 431 s.

2. Rukovodstvo po bezopasnosti «Metodicheskie osnovy po provedeniyu analiza opasnostej i ocenki riska avarij na opasnyh proizvodstvennyh ob"ektah» prikaz Rostekhnadzora ot 13 maya 2015g. №188– M.: Standartinform, 2015. – 81 s.

3. Akimov V.A., Lesnyh V.V., Radaev N.I. Osnovy analiza i upravleniya riskom v prirodnoj i tekhnogennoj sfere. ‒ M.: FID «Delovoj ehkspress», 2004. – 352s

4. Nikol'skij O.K., Vorob'yov N.P., CHerkasova N.I. i dr. Tekhnicheskaya diagnostika i ostatochnyj resurs ehlektroustanovok: Monografiya. – Barnaul, Izd-vo «Altajskij dom pechati», 2013. – 207 s.

5. Kulik B.A. Logika estestvennyh rassuzhdenij. ‒ SPb.: Nevskij dialekt, 2001. – 128 s.

Eremina Tamara Vladimirovna - doctor of technical sciences. Sci., Associate Professor of the Department of Ecology, Subsoil Use and Safety of Life Activity, WSEUT; e-mail: kafedra2017@mail.ru; contact phone: +7 (924) 6-56-68-65.

Kalinin Alexander Fedorovich- doctor of technical sciences «Electric equipment and energy saving» Oryol state university of I.S. Turgenev; e-mail address: a.k.brit@mail.ru, contact phone: +7905 046 00 13.
Kushnaryov Sergey Nikolaevich - Senior Lecturer of the Department «Electrification and Automation of Agriculture» BGSHA named after V.R. Fillipov, e-mail: s_kushnarev@inbox.ru; contact phone: +79021636588.