621.313

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ АПК

Габова М.А.

Россия, Барнаул, Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Полузнова

Целью исследования является анализ и сравнительная характеристика существующих моделей оценки риска электроустановок. Достижение цели возможно при проведении анализа различных способов диагностирования параметров электрооборудования и данных, получаемых по ее результатам, а также рассмотрения методик анализа и оценки этих данных с получением прогноза о дальнейшем состоянии электроустановки.

Ключевые слова: электроустановка, техногенный риск, методы искусственного интеллекта, экспертные системы, нечеткая логика, нечеткая нейронная сеть, генетические алгоритмы.

В настоящее время в аграрной экономике находят широкое применение эффективные электроустановки, которые, наряду с их положительными свойствами являются источниками техногенной опасности. Поэтому особо важным является вопрос обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок.

В соответствии с данными статистики, на долю несчастных случаев от электротравматизма в АПК приходится  более 15 %, в то время как в промышленности – около 5 % от общего числа. Чуть менее половины из них связано с эксплуатацией электроустановок, еще 40% приходится на высоковольтные линии и прочие осветительные и нагревательные приборы.

Рассмотрим основные виды диагностики электроустановок.

Техническая диагностика – область знаний, включающая методы и средства определения технического состояния объекта. Она состоит из трех элементов: контроль, измерение и проведение испытаний.

Технический контроль (ТК) – проверка соответствия объекта конкретно установленным нормативам. Сюда входит диагностирование параметров, в ее рамках осуществляется контроль параметров оборудования. Полученные величины проверяют на соответствие установленным стандартам, после чего можно делать выводы о наличии неисправностей.

Одним из видов диагностики является измерение – исследование диагностических параметров опытным путем с использованием специальных технических средств.

Также проводятся испытания – экспериментальное определение качественных и количественных характеристик, полученных в результате воздействия повреждающих факторов в процессе эксплуатации.

По результатам реализации процесса диагностики получаются диагностические параметры. На рисунке 1 представлена схема состава диагностических параметров.

При диагностировании необходимо учитывать, что изучение технологических рисков связано с анализом и синтезом человеко-машинной среды (ЧМС). Факторы риска приведены на Рисунке 2.

Для получения наиболее полной и достоверной оценки состояния оборудования в программу диагностики нужно включать и человека и электроустановки и окружающую их среду.

Параметры, определяемые при проведении технической диагностики, зависят от вида и типа оборудования. В аграрно-промышленном комплексе оцениваются электропроводка, электродвигатели, коммутационная аппаратура и т.д..

Таким образом, по завершении обследования электрооборудования должны быть получены следующие результаты: оценка состояния диагностируемой электроустановки, определение причин выхода оборудования из строя и принятие решения о возможности

Рисунок 1 – Структура диагностических параметров

дальнейшей эксплуатации техники. На основе собранных данных формируется прогноз о возникновении возможных неисправностей и на основании расчета остаточного ресурса работы электрооборудования.

При наличии достаточного объема данных о состоянии системы возможно применение математических методов расчета. Согласно [1] методы анализа данных о техническом состоянии электроустановок разделяются на экспериментальные, физическое и математическое моделирование.

Математический метод анализа полученных данных имеет ряд преимуществ:

– возможность применения для высокотехнологичных, опасных в обслуживании объектов и процессов;

– экономичность применения;

– возможность использования разнесенных по времени получения данных, и построение на основе их модели процесса в динамике;

– уменьшение неопределенности и выявление вновь образовавшихся проблем в процессе моделирования;

– возможность применения разработанной модели к сходным классам задач;

– наличие многофункционального и доступного программного обеспечения для проведения расчетов.

В настоящее время значительное развитие получили методики применения искусственного интеллекта. Вычислительные мощности современных компьютеров позволяют быстро проводить расчеты значительных объемов данных.

Методик искусственного интеллекта разработано и применяется довольно много, рассмотрим некоторые из них:

Экспертные системы

Экспертная система - это система обработки данных, основанная на знаниях и экспертных оценках в специальной области, и которая в состоянии с помощью специальной программы, принимающей решения, или машины вывода, решать проблемы для которых нужны способности человека [3].

Рисунок 2 – Рискообразующие факторы ЧМС

Экспертные системы являются частным проявлением  искусственного интеллекта, они выполняют не только поставленные задачи, но также способны на основе введенных данных создавать новые решения и могут применяются для обширного круга задач.

Основой экспертных систем являются знания, или системы базирующиеся на знаниях[4.]. ЭС представляют собой автоматизацию работы человека-эксперта, построенную на основе базы знаний, которая представляет собой совокупность сведений эксперта, описанных с использованием определенной формы их представления и механизма выводов, который обеспечивает наиболее эффективное их применение для решения практических задач [5].

Решение производится на основе формализации знаний, которая делится на два способа:

При использовании дедуктивного метода предполагается, что решение получается путем обработки большого объема информации. Результаты определяются в результате применения процедуры поиска, основанной на использовании запросов системы правил вывода. Правила являются составляющей базы знаний системы.

Индуктивный подход осуществляется на основании метода аналогии. Для получения решения систему обучают на основе значительного количества примеров, с применением которых впоследствии которых определяется решение.

Получаемое решение является неопределенным, прогнозным. С точки зрения допустимого множества запросов дедуктивная система получения решения является конкретным вариантом индуктивной. С другой стороны, на основе обобщения множества обучающих примеров в индуктивной системе может быть сформулировано общее правило вывода и тем самым реализована дедуктивная система [6].

При создании экспертной системы главной задачей является получение такой структуры знаний, применение которой предоставит наиболее верные результаты. Не менее важным аспектом является доступность рабочего интерфейса, чтобы любой пользователь, даже не имеющий специальных знаний, мог работать с программой.

Режим работы экспертной системы состоит из двух режимов:

Ввод информации — в данном режиме на основе данных, полученных от экспертов инженером по знаниям формируется база знаний. Второй режим – консультации, здесь с системой работает пользователь, он вводит данные для расчета в экспертную систему, которая на основе созданной базы знаний проводит расчеты и выдает решение.

Нейронные сети

Нейросети (НС) [7] являются математическим методом моделирования, они работают на основе имитации нервной системы человека. Они способны к самообучению, на основе имеющейся базы знаний их можно обучить и использовать для обобщения данных, из кластеризации и прогнозирования.

Основной особенностью нейросетей является способность самостоятельного построения моделей на основе обучающей выборки.

Данный способ моделирования применяется для решения слабо алгоритмизируемых адаптивных задач, для решения которых необходимо применение знаний экспертов

Генетические алгоритмы

Данный метод базируется на теории эволюции, генетический алгоритм это эвристический алгоритм поиска, он применяется для моделирования и оптимизации. Как и в генетике, результат получается через перебор, комбинирование и вариацию искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер.

Для проведения расчетов нужно пройти следующие этапы:

- Инициализация или выбор начальной базы показателей. Каждый элемент является упорядоченным наборов генов или данных об объекте.

- Оценка приспособленности хромосом в популяции. При работе алгоритма обеспечивается максимизация функции приспособленности – целевая функция.

- Проверка условия остановки алгоритма. Проверяется достижение оптимального значения функции приспособленности с заданной точностью. Алгоритм повторяется до того момента, пока не наступит остановка мутации, т.е. пока не достигнуто устойчивое состояние.

- Селекция хромосом. Из выбранных на втором этапе данных производится выбор тех данных (хромосом), которые будут задействованы в расчетах. Данная процедура основывается на принципе естественного отбора, т.е. выбираются хромосомы с наилучшими показателями.  В результате процесса селекции создается родительская популяция (родительский пул) с численностью, равной численности текущей популяции.

- Применение генетических операторов. Расчеты проводятся в соответствии с разработанным алгоритмом, в результате чего получается популяция с новым, улучшенным с точки зрения важных критериев, показателями.

- Формирование новой популяции. Начальная база данных или популяция заменяется полученной в результате проведения расчетов.

- Выбор наилучшего из полученных результатов. Из полученной популяции выбираются лучшие результаты, в случае математического моделирования это оптимальное решение задачи. При этом данный метод позволяет получить несколько оптимальных решений.

Генетические алгоритмы в основном используют для решения задач в многомерных пространствах поиска.

Обобщенные преимущества и недостатки каждой из методик приведены в таблице 1.

Таблица 1.2– Преимущества и недостатки применения методов искусственного интеллекта для оценки безопасности электроустановок АПК

|  | Достоинства метода | Недостатки метода |
| --- | --- | --- |
| Экспертные системы | - возможность автоматизации использования знаний экспертов без воздействия человеческого фактора; - учет всех введенных переменных и факторов; - возможность копирования, тогда как для подготовки людей-экспертов требуются существенные затраты; - возможность применения разработанной системы для смежных классов задач; - прозрачность логики решения; - возможность аккумуляции знаний многих экспертов. | - достаточно высокие затраты на создание, для разработки методики нужно собрать достаточно большое количество экспертов и на основе их опыта создать базу знаний; - возможность применения для ограниченного круга задач; - стандартность методики решения, система не способна к творческому подходу; - неспособность к самообучению, для изменения системы необходимо каждый раз извлекать знания из экспертов. |
| Нейронные сети | - построение на основе опыта экспертов или собранных больших объемов данных; - возможность работы с эмпирическими данными, описывающими объект; - способность системы самообучаться и дообучаться; - возможность расчета коэффициентов значимости показателей; - работа с неполными и зашумленными базами данных; - возможность построения моделей и их оптимизации. | - непрозрачность методики построения моделей; - неизбежность наличия определенной ошибки в расчетах. |
| Генетические алгоритмы | - возможность применения для решения сложных неформализованных задач; - возможность использования для решения любой проблемы, которая может быть сформулирована как задача оптимизации; - параллелизм вычислений, основные расчеты могут выполняться параллельно, а последовательной является только процедура отбора; - устойчивость к динамическим изменениям; - адаптивность, возможность применения для адаптации потенциальных решений к изменившимся условиям; - способность к самоорганизации, когда в процессе поиска решения указанные параметры оптимизируются; - решение проблем, для которых отсутствует опыт решений. | - метод не гарантирует получения оптимального решения за приемлемое время; - неочевидность конфигурации; - отсутствие эффективных критериев окончания работы алгоритма; - потребность в значительных вычислительных ресурсах; - отсутствие четких критериев успешности окончания работы. |

Исходя из приведенного анализа можно сделать вывод, что применение методов искусственного интеллекта для анализа технического состояния электроустановок возможно, однако имеет рад ограничений. Так, при использовании экспертных систем необходимо не только собрать определенное количество экспертов, но и разработать систему критериев, описывающих состояние конкретной электроустановки, а также совместно с экспертами создать базу знаний, на основе которой и будет построена ЭС.

Использование генетических алгоритмов так же возможно, но как было указано в Таблице 1, у них есть ряд недостатков, в частности, отсутствие четких критериев успешности окончания работы алгоритма, что делает их применение затруднительным в задачах расчета рисков применения электроустановок.

Наиболее приемлемым представляется применение нейронных сетей. В настоящее время данный метод нашел широкое применение в анализе больших объемов данных, кроме того, разработано программное обеспечение, позволяющее успешно настраивать, обучать и дообучать систему. Численное применение данных методов описано в [8].

Таким образом, проведение технической диагностики и последующий анализ с применением нейронных сетей, позволяют дать полную картину текущего состояния электроустановок и рисков их эксплуатации.

Список литературы

1. Шаныгин И.А.  Управление техногенными рисками и оптимизация системы безопасности электроустановок инфраструктуры АПК: диссертация. к.т.н..- У.У., 2020.

2. Пятковский О.И. Разработка интеллектуальных компонентов информационных систем предприятий: диссертация д.т.н. – Барнаул, 2000

3. Статические и динамические экспертные системы : Учеб. Пособие / Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 320 с. 116

4. Искусственный интеллект : В 3-х кн. Кн. 2. Модели и методы : Справочник / под ред. Д.А. Поспелова. – М. : Радио и связь, 1990.– 304 с., Попов Э.В. Экспертные системы : Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ. – М. : Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит., 1987. – 288 с

5. Осуга С. Обработка знаний : Пер. с япон. – М. : Мир, 1989. – 293 с

6. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей/ Пер. с англ. и предисл. Е.З. Демиденко.–М. : Финансы и статистика, 1986.–133 с75

7. Горбань, А. Н. Нейронные сети на персональном компьютере / А Н. Горбань, Д.А. Россиев.  – Н.: Наука, 1996. – 276 с.

8. Никольский О.К., Мозоль В.И., Шлионская Р.Д.  Управление и оптимизация рисков опасности электроустановок в человеко-машинных системах: монография (под общ. Ред. Заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора О.К. Никольского) – Барнаул; Изд-во АлтГТУ, 2020, - с. 159

Габова Мария Андреевна, ст. преподаватель каф. «Информационные системы в экономике», тел. (3852) 29-08-82, gabova_ma@mail.ru

___________________________________________________________________________________

METHODS OF ANALYSIS THE TECHNICAL STATUS OF ELECTRICAL FITMENTS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Gabova M.A.

Barnaul, Polzunov Altai State Technical University

The purpose of research is to analyze and comparatively characterize  risk assessment models of electrical fitments. Achieving the goal is possible by  way of analyzing various methods for diagnosing electrical equipment and data obtained from its results, as well as considering methods for analyzing and evaluating these data with a forecast regsrding the future state of the electrical fitments.

Key words: electrical fitments, technological risks, methods of artificial intelligence, expert systems, fussy logic, neural networks, genetic algorithms.

Bibliography

1. Shanygin I.A. Man-made risk management and optimization of the security system for electrical installations of the agro-industrial complex infrastructure: dissertation. Ph.D. ..- U.U., 2020.2. 
2. Pyatkovsky O.I. Development of intelligent components of information systems of enterprises: Ph.D. thesis. - Barnaul, 2000

3. Static and dynamic expert systems: Textbook. Manual / E.V. Popov, I.B. Fominykh, E.B. Kisel, M.D. Shapot. - M.: Finance and statistics, 1996 .-- 320 p. 116

4. Artificial intelligence: In 3 books. Book. 2. Models and Methods: Handbook / ed. YES. Pospelova. - M.: Radio and communication, 1990. - 304 p., Popov E.V. Expert systems: Solving non-formalized tasks in dialogue with computers. - M.: Science. Chief editor Phys.-Mat.Lit., 1987 .-- 288 p.

5. Osuga S. Knowledge Processing: Per. from japan. - M.: Mir, 1989 .-- 293 p.

6. Lewis KD Methods for forecasting economic indicators / Per. from English and foreword. E.Z. Demidenko.-M. : Finance and statistics, 1986. – 133 p75

7. Gorban, A. N. Neural networks on a personal computer / A. N. Gorban, D.А. Rossiev. - N .: Nauka, 1996 .-- 276 p.

Gabova Maria Andreevna, Senior Lecturer, Department of Information Systems in Economics, Polzunov Altai State Technical University, tel. (3852) 29-08-82, gabova_ma@mail.ru